**Лот 5.**

**Техническая характеристика**

**Набор инструментов хирургических перевязочный малый**

**(17 наименований, 138 предметов)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование изделия** | **Кол-во** |
| 1 | Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой № 2 | 2 |
| 2 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1 | 4 |
| 3 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит», изогнутый по плоскости | 4 |
| 4 | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» прямой | 2 |
| 5 | Зажим пластинчатый для прикрепления операционного белья к коже, 90 мм | 4 |
| 6 | Зонд хирургический желобоватый 170 мм | 1 |
| 7 | Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний | 1 |
| 8 | Игла хирургическая (в ассортименте) | 90 |
| 9 | Иглодержатель общехирургический 160 мм | 1 |
| 10 | Лезвие съемное № 23 | 10 |
| 11 | Лезвие съемное № 24 | 10 |
| 12 | Ножницы с одним острым концом прямые 140 мм | 1 |
| 13 | Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 140 мм | 1 |
| 14 | Пинцет анатомический общего назначения 150х2,5 мм | 2 |
| 15 | Пинцет хирургический общего назначения, 250х2,5 мм | 2 |
| 16 | Ручка скальпеля большая, 130 мм (№4) | 2 |
| 17 | Шпатель для языка двухсторонний прямой, 180 мм | 1 |