Лот 1.

**Техническая характеристика**

**Ларингоскоп с волоконным световодом**

должен бытьоснащен фиброоптическим светодиодным освещением, которое значительно превосходит по качеству галогеновое, предоставляя яркий гомогенный свет, приближенный к естественному дневному. С помощью такого ЛОР- прибора можно не только быстро и точно провести интубацию, но и рассмотреть состояние гортани, определив наличие патологий в виде опухолей, травм, выявить причины обструкции дыхательных путей. В некоторых случаях ларингоскоп помогает обнаружить источник боли в ушах.

* Яркое освещение гортани благодаря фиброоптической системе с отдельными волокнами с высокой проводимостью. Клинок не теряет уровень освещенности даже после 4000 циклов стерилизации.
* Новый стандарт светодиодного освещения. Оптимальный уровень освещения, гомогенность, достоверная цветопередача для максимально точной визуализации. Красное передается красным, синее - синим. Средняя температура цвета составляет 5200 К.
* Светодиод встроен в рукоятку.
* Улучшенная контрастность изображения.
* С помощью клинков интубация проходит быстро и безопасно.
* Ларингоскопический клинок не разбирается, он выполнен из высококачественной нержавеющей хромированной стали,клинки не подвержены окислению и коррозии.
* На клинках нет резьбы, внешних фиброоптических световодов и отверстий, в которые могут попасть загрязнения.
* Клинки специально разработаны для интубации новорождённых и маленьких детей.
* Наличие индикатора заряда.
* Рукоятки подходят для всех клинков в соответствии с ISO 7376 (зеленый стандарт).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Размер | Общая длина | Длина дистального конца |
| Paed 1 | 95 мм | 13 мм |
| Mac 2 | 115 мм | 13 мм |
| Mac 3 | 135 мм | 15 мм |
| Mac 4 | 155 мм | 15 мм |

Состав набора:

* Клинок [ларингоскопа](https://medt-plus36.ru/g33633079-laringoskopy) фиброоптический Classic+ Paed размер 1
* Клинок ларингоскопа фиброоптический Classic+Macintosh разм. 2
* Клинок ларингоскопа фиброоптический Classic+Macintosh разм. 3
* Рукоятка ларингоскопа 2,5 LED Standard F.O.