Лот 10.

**Техническая характеристика**

**Пульсоксиметр**

Амбулаторный  пульсоксиметр для контроля пульса и уровня сатурации в пределах 35 - 100%, по пульсу от 25 до 250 уд./мин. Широко используется в практике семейного врача, для самоконтроля пациентом уровня сатурации и пульса, в спортивной медицине для повышение качества и безопасности тренировок.

Быстрое определение показателей, автоматическое включение и выключение, яркий цветной дисплей с отображением данных и пульсовой волны, мультипозиционность - все это позволяет комфортно мониторировать уровень сатурации и пульса в амбулаторных условиях.

Комплектация:  
- пульсоксиметр - 1 шт.  
- батарейка  - 1 шт.  
- инструкция пользователя  
Пределы измерения:  
- сатурации: 35- 100%  
- пульса 25 - 250 уд/мин  
Метод измерения: оптический  
Экран: цветной OLED, мультипозиционный 1.1"  
Питание: зарядка  
Гарантийный срок (мес.): 12 (по предоставлению упаковки и товарного чека)