**Лот 4.**

**Техническая характеристика**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Набор инструментов акушерский** | | | |
| *(16 наименований, 21 предмет)* | | | |
|  |  |  |  |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во** |
| 1 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1 | 1 |
| 2 | Зеркало влагалищное двухстворчатое по Куско №1 детское | 1 |
| 3 | Зеркало влагалищное двухстворчатое по Куско №2 | 1 |
| 4 | Зеркало влагалищное (гинекологическое) двухстворчатое по Куско №3 | 1 |
| 5 | Зеркало влагалищное по Симсу №3 | 2 |
| 6 | Зеркало влагалищное по Симсу №4 | 2 |
| 7 | Зонд маточный прямой | 2 |
| 8 | Корнцанг изогнутый | 1 |
| 9 | Корнцанг прямой | 1 |
| 10 | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые 170 мм | 1 |
| 11 | Пинцет анатомический общего назначения, 250х2,5 мм | 2 |
| 12 | Пинцет хирургический общего назначения, 150х2,5 мм | 2 |
| 13 | Стетоскоп акушерский деревянный | 1 |
| 14 | Тазик почкообразный/Лоток | 1 |
| 15 | Тазомер акушерский металлический | 1 |
| 16 | Щипцы однозубые для оттягивания матки (пулевые) | 1 |