## 08.10.24 рус
приложение 1
| Наименование закупаемых товаров, работ и услуг |  | Ед.изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма выделенная для закупки (тенге) | Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
1 | Облучатель бактерицидный щелевой туберкулезный экранированный | Исполнение – настенный. Производительность при бактерицидной эффективности: 99,9% - 150 м³/ч. Потребляемая мощность, не более, Вт – 80. Энергоэффективная электронная пуско-регулирующая аппаратура (ЭПРА) обеспечивает экономию электроэнергии, плавный поджиг и увеличивает срок службы ламп. Прямое облучение в отсутствии людей с интенсивностью УФ-излучения на расстоянии 1 м от источника не менее 1,0 Вт/м2. Направленное облучение помещения в присутствии людей с интенсивностью УФ- излучения в нижней зоне помещения (ниже 2,0м) не более 0,001 Вт/м2 на расстоянии 1,5м от пола; в верхней зоне (выше 2 м) не менее 1Вт/м² на расстоянии 1 м от источника в секторе прямых лучей. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP20 Источник излучения – УФ-лампа 30Вт * 2шт . Тип лампы –безозоновая Излучение в диапазоне – 254 нм Ресурс лампы – 9000/10800 ч. в зависимости от типа УФ-ламп. Цоколь – G13 Имеет два режима работы: Режим 1.«применение в присутствии людей» Закрытая лампа расположена внутри корпуса облучателя. С помощью радиометра и экранирующего устройства (крышки облучателя), регулируемой тремя винтами, обеспечивается равномерный допустимый УФ поток по длине всего щелевого зазора для эксплуатации в присутствии людей. Режим 2. «интенсивное обеззараживание в отсутствии людей» Режим включения ламп — раздельно, в соответствии с руководством по эксплуатации облучателя. В комплектацию входит (двухклавишный выключатель, 4-х жильный кабель) Габаритные размеры – 940х160х160 мм Масса нетто, не более – 4,95 кг , Действующий сертификат о поверке на радиометр Паспорт на казахском и русском языках обязателен. Гарантийный срокне менее 37 месяцев. | штук | 4 | 110000 | 440000 | В течении 5 рабочихдней. Все расходы связанный с поставкой берет на себя поставщик. Поставка осуществляется в рабочие дни: 08:00-17:00, обед 13:00-14:00,по адресу: шос.Алаш уч 30А. Товар должен быть новым, при наличии дефектов и брака, Поставщик сам забирает товар в случае дефекта товара и взамен привозит идентичный без дефектов и брака (все накладные расходы по отправке товара почтой и курьером за счет поставщика). Поставщик при поставке товара предоставляет документы подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
2 | Шапочка 0,25мм Pb для взрослых. Цвет синий. | Шапочка 0,25мм Pb для взрослых. Цвет синий.(ренген) | штук | 2 | 54138 | 108276
3 | Негатоскоп 2-х кадровый | Негатоскоп предназначен для оснащения рентгеновских отделений и врачебных кабинетов различного профиля в медицинских учреждениях. Используется для просмотра на экране в проходящем свете рентгенограмм и их серий для диагностики заболеваний. Конструкция негатоскопа позволяет размещать его на столе или вешать на стену. Размеры : 700*120*450. | штук | 2 | 80800 | 161600
4 | Фартук односторонний | Фартук односторонний 0,35мм Pb, размер XL W/G-60, 110 см. Цвет синий. (ренген) | штук | 2 | 202493 | 404986
5 | Защита пациента (передник) | Защита пациента (передник) 0,35мм Pb, 40*40 см. Цвет синий. | штук | 2 | 72500 | 145000
6 | Юбка ренген. | Юбка м 0,5мм/025мм Pb, размер M W/G-183,53 см | штук | 2 | 193664 | 387328
7 | Экспресс-анализатор концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови | ABK-портативный анализатор для количественного определения в капиллярной крови концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов. Прибор разработан для проведения различных анализов при помощи простой замены полосок. Анализатор работает на тест-полосках- ABKCareMulti (тест-полоски для измерения уровня глюкозы, тест-полоски для измерения уровня холестерина и тест-полоски для определения триглицеридов). • Диапазон измерений • Электроды глюкозы - 10-600мг/дл (0,6-33,3ммоль/л) • Холестерин - 130-400 мг/дл (3,3 - 10,2ммоль/л) • Триглицериды - 50-500 мг/дл (0,56 - 5,6ммоль/л) | штук | 4 | 55350 | 221400
8 | Воротник | Воротник ренген. 0,5мм Pb. Цвет синий. | штук | 2 | 58000 | 116000
9 | Центрифуга лабораторная с ротором (4500 об/мин, 6 проб х 15 мл) | • Центрифуга лабораторная настольная Опн-3.01 Дастан • Центрифуга переносная, периодического действия. • Предназначена для применения в практике лабораторной клинической диагностики. • Обеспечивает разделение на фракции неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см.куб. под воздействием центробежных сил. • Максимальная величина фактора разделения- 1520. • Максимальный объем центрифугата-150мл. • Количество пробирок-10шт*15мл. • Центрифуга обеспечивает установку скорости вращения пробиркодержателя ступенями 1000, 1500 и 3000 об/мин. • Время достижения установившегося режима работы и время торможения – не более 3мин. • Центрифуга имеет систему безопасности, обеспечивающую: • – блокирование включения вращения пробиркодержателя при открытой крышке; • – блокирование открытия крышки до полной остановки пробиркодержателя. • ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • Питание от однофазной сети переменного тока: • напряжение, В 220 • частота, Гц 50 • потребляемая мощность, ВА, не более 300 • Габаритные размеры, мм: • длина 445 • ширина 430 • высота 235 • Масса центрифуги, кг, не более 15 | штук | 2 | 856000 | 1712000
10 | Набор неврологический Молоток хирургический с кисточкой для исследования., | Набор неврологический Молоток хирургический с кисточкой для исследования., | штук | 2 | 11088.5 | 22177
11 | Ширма 2-х створчатая на колесах | Две секции. Материал полотна Болонь. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 45 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Размеры : 1920*1800 Вес : 14 кг | штук | 6 | 75000 | 450000
12 | Штатив никелированный на колесах | Стойка никелированная. Основание трех лучевое. Регулировка высоты механическая. Имеет две корзины для флаконов. Три самоориентирующихся колеса диаметром 45 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Легко разбирается, компактно складывается, удобен в транспортировки. Размеры : 400*500*1800 Вес :5кг | штук | 10 | 21900 | 219000
13 | Ростомер 400*400*2100 выполнен из лдсп бегунок металический имеется сертификат СИ | Ростомер 400*400*2100 выполнен из лдсп бегунок металический обязательно необходима сертификат СИ | штук | 2 | 70000 | 140000
14 | Медицинские весы для взвешивания людей позволяют определять и контролировать вес тела с необходимой для врачей точностью 510x400x800мм до 200кг | Медицинские весы высококачественные весы напольные электронные медицинские среднего класса точности для взвешивания людей позволяют определять и контролировать вес тела с необходимой для врачей точностью 510x400x800мм до 200кг | штук | 2 | 234000 | 468000
15 | Экспресс-анализатор концентрации глюкозы в капиллярной крови | портативный анализатор для количественного определения в капиллярной крови концентрации глюкозы. Прибор AТ Care разработан для проведения различных анализов как в домашних условиях, так и для профилактического осмотра в медицинских организациях, при помощи простой замены полосок. Анализатор работает на тест-полосках глюкозы В системе используется технология проведения анализа: АМПЕРОМЕТРИЯ с использованием ЭЛЕКТРОДНЫХ полосок для определения содержания глюкозы • Диапазон измерений: Электроды глюкозы - 10-600мг/дл (0,6-33,3ммоль/л). • Источник питания: 2 х 3В кнопочные литиевые батареи питания, тип – CR 2032. Батарею питания можно использовать в течение одного года при условии проведения 3 измерений в день (около 1000 измерений). • Размеры: Длина – 18мм Высота – 51мм Ширина –88мм • Вес: 48г (включая батарею питания) • Дисплей: жидкокристаллический дисплей • Температурные границы:от 5°C и до 30°C (от 41°F до 86°F) | штук | 1 | 15000 | 15000
| Барлығы: |  |  |  |  | 5010767
Согласовано:
| Главный бухгалтаер |  | Мусабаева А.А.
| Главный экономист |  | Токтыбаева А.М.
| Главная медицинская сестра |  | Султангубиева М.К