## ГЦФ
Приложение № 1/Қосымша № 1
Закуп изделий медицинского назначения/Медициналық бұйымдарын сатып алу
№ лота | Наименование товара / Тауар атауы | Техническая характеристика (описание) товара / Тауарлар техникалық сипаттамасы (сипаттау) | Ед. изм./ өлшем бірлігі | Кол-во/ Саны | Цена за ед./ Бірліктің бағасы | Общая сумма, утвержденная для закупки, тг./ Сатып алуға мақұлданған жалпы сома, тг
1 | Экспресс-тест 4-го поколения для определения HIV Ag/Ab | Экспресс-тест 4-го поколения для определения HIV Ag/Ab OnSite - представляет собой иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного качественного определения антител к вирусу ВИЧ-1 (включая O) и вируса ВИЧ-2 (IgG, IgM, IgA) и антигена p24 ВИЧ в сыворотке, плазме и цельной крови человека. Время результата анализа 15 минут; Требует 20 мкл образца материала для исследования; В упаковке: тест-кассет 30 шт.; капиллярные трубки (20 мкл) 30 шт.; разбавитель образца (5 мл) 1 фл. Срок годности: 24 месяцев. Условия хранения: хранить при +2оС - +30оС. | уп | 1 | 45000 | 45000
2 | Контроль Positivia HIV P24 Ag (HIV-1 P24 Ag положительный контроль 1 фл/1мл, HIV-1 P24 Ag –отрицательный контроль 1 фл/1мл) | 2 шт в уп | уп | 1 | 100000 | 100000
3 | Тест-полоски для индикатора стерильности Бови-Дик Симулятора | Используются во всех процессах стерилизации для мониторинга удаления воздуха, проникновения стерилизующего вещества, протечек и/или несжатых газов (НСГ) в каждой загрузке. Бумажная индикаторная полоска на подложке, располагается внутри процесс устройствах, которые состоят из внешнего пластикового корпуса с внутренней трубки из нержавеющей стали и капсулы для удержания индикаторной полосы. упаковка содержит 500 тест-полос | уп | 1 | 512800 | 512800
| итого |  |  |  |  | 657800
Директор Н. Беркингали