## Лист1
Приложение № 1
закуп имн способом запроса ценновых предложений
№ лота | Наименование товара / Тауар атауы | Техническая характеристика (описание) товара / Тауарлар техникалық сипаттамасы (сипаттау) | Ед. изм./ өлшем бірлігі | Кол-во/ Саны | Цена за ед./ Бірліктің бағасы | Общая сумма, утвержденная для закупки, тг./ Сатып алуға мақұлданған жалпы сома, тг
1 | Экспресс-тест для определения антигена Ag к коронавирусу COVID-19 (sars-cov-2) | Экспресс-тест для быстрого определения антигена коронавируса COVID-19 предназначен для прямого связывания и качественного определения нуклеокапсидного белкового антигена COVID-19 в образцах мазков, взятых со слизистой оболочки носоглотки или ротоглотки методом ИХА (иммунохроматографический анализ) на мембранной полоске с визуальной оценкой. В набор входят: 1. Тест-полоска (кассета в индивидуальной упаковке из фольги с влагопоглотителем) – 25 штук 2. Зонды для забора материала (стерильные в индивидуальной упаковке) – 25 штук 3. Флаконы - капельницы с крышкой - пипеткой – 25 штук 4. Раствор для экстракции в пробирках – 25 штук 5 Картонный штатив для пробирок с раствором. • Инструкция по применению – 1 Набор рассчитан на 25 определений. Штрих-код на упаковке, для электронной базы данных (возможность сканирования сканнером) Набор хранить при температуре 4-30° С, не допуская заморозки. Срок годности по регистрации 24 месяца Точность - отрицательные и положительные значения были правильно определены в 96,36% случаев. Результаты за 10 минут. Согласно процедуре тестирования, моноклональные Ab-2 COVID-19 иммобилизуются в области тестовой линии теста. После того, как образец тампона помещен в лунку для образца, он вступает в реакцию с покрытыми моноклональным антителом Ab-1 частицами COVID-19, нанесенными на подушечку для образца. Эта смесь хроматографически перемещается по длине тест-полоски и взаимодействует с иммобилизованным моноклональным антителом COVID-19. Если образец содержит антиген COVID-19, в области тестовой линии появится цветная линия, указывающая на положительный результат. Если образец не содержит антигена COVID-19, цветная линия не появится в этой области, что указывает на отрицательный результат. Контроль качества: контроль включен в тест. Красная линия, появляющаяся в контрольной области, рассматривается как внутренний процедурный контроль. Это подтверждает достаточный объем образца и правильность проведения анализа. Анализ предназначен для использования in vitro в сочетании с клинической картиной и другими лабораторными маркерами в качестве индикатора заболевания, для прогноза и для использования в качестве помощи в лечения. | упаковка | 10 | 57500 | 575000
| итого |  |  |  |  | 575000
| Директор |  | Н. Беркингали