## Лист1
Приложение № 1/Қосымша № 1
№ лота | Наименование товара / Тауар атауы | Техническая характеристика (описание) товара / Тауарлар техникалық сипаттамасы (сипаттау) | Ед. изм./ өлшем бірлігі | Кол-во/ Саны | Цена за ед./ Бірліктің бағасы | Общая сумма, утвержденная для закупки, тг./ Сатып алуға мақұлданған жалпы сома, тг
1 | Пульсоксиметр пальчиковый | Режим отображения Двухцветный OLED дисплей Насыщение кислородом Диапазон измерения 70% ~ 99% Точность 80% ~ 99% ±2%; 70% ~ 79% ±3%; отсутствуют требования для ниже 70% Разрешение 1% Частота пульса Диапазон измерения 30 удар/мин -240 удар/мин Точность 30 удар/мин-240 удар/мин, ±2 удар/мин или ±2% (которое из них больше) Разрешение 1 удар/мин Диапазон измерения перфузии крови 0,3% ~ 20% Длина волны датчика LED красное 660 ±3 нм IR905±10 нм Мощность излучения красное 2 мВт IR 2 мВт Модель батарейки Батарейки 2 AAA Потребляемая мощность < 80%: отсутствие конденсации при рабочем состоянии < 93%: No condensation in storage status Рабочее атмосферное давление 86 кПа ~ 106 кПа Атмосферное давление при хранении 70 кПа ~ 106 кПа Время реагирования SPo2 Обновление за секунду, период обновления меньше 20 Частота пульса Обновление за секунду, период обновления меньше 12.Применение по возрасту Используется в детской и во взрослой практики. | шт | 20 | 17000 | 340000
| итого |  |  |  |  | 340000
Директор Н. Беркингали