Лот №1.Светильник медицинский смотровой (мобильный)

Технические характеристики:

Уровень освещенности: 30 кЛк

Применение: Освещение операционного поля при диагностических исследованиях.

Дополнительная комплектация:

- Регулировка цветовой температуры;

- Встроенное аварийное питание.

Светильник обеспечивает:

- Регулировка освещенности от 20 до 100%;

- Гибкая часть лампы позволяет осветить рабочее поле под любым
углом наклона, оптимально выбранное положение отлично фиксируется;

- Простота эксплуатации;

- Яркий и равномерный свет;

- Регулировка цветовой температуры (опция);

- Срок службы источников света не менее 60 000 часов.

## Светотехнические характеристики передвижного светильника

| Регулировка освещенности | 20-100% |
| --- | --- |
| Цветовая температура | 4500±100 К |