Лот №10.Набор инструментов для исследования сухожильных рефлексов (молоток, наконечник с кисточкой, с иглой)

Набор инструментов для исследования сухожильных рефлексов: молоток 18 см, игла, кисточка)

Применяется в неврологии для диагностики рефлексов и чувствительности кожи (метод ударной перкуссии).

В набор для исследования сухожильных рефлексов входит:

Молоток неврологический - 1 шт.

Наконечник с кисточкой - 1 шт.

Наконечник с иглой - 1 шт.

Материал изготовления: нержавеющая сталь и латунь, резина, полистирол ударопрочный.

Длина молотка: 180 мм