Лот №11. Ширма медицинская

Цвет-синий

Опоры ширмы-колесики

Ширина ширмы-1920 мм

Высота ширмы-1800 мм

Ширина секции-960 мм

Высота секции-1800 мм

Вес-14 кг

Две секции. Материал полотна Болонь. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 45 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам.