Лот №12. Штатив медицинский

Штатив медицинский предназначен для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при внутривенных вливаниях и других лечебных процедурах.

Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1130-1810x592x592

Вес, кг: 2.3

Цвет: белый

Гарантия: 1 год

Особенности

Диапазон регулировки высоты: 680 мм

Материалы: стойка из стальной трубы Ø161,5 мм и Ø251,2 мм, прутка Ø5 мм; окрашена порошковой полиэфирной краской.

Конструкция: сборно-разборная, включает стойку с флаконодержателями/крючками, основание и колеса.

Флаконодержатели: 2 держателя (внутренний диаметр верхних колец – 90 мм, нижних – 45 мм).

Колеса: пластиковые, Ø50 мм.

Номинальная нагрузка: до 5 кг.