Лот 4.

Экспресс анализатор уровня холестерина в крови

Технические характеристики:

| Тип |  | биосенсорный |
| --- | --- | --- |
| Размеры |  | 97х49 х20.5 мм |
| Вес |  | 65 г |
| Питание |  | 2 Li-батареи |
| Емкость батарей |  | минимум на 1000 измерений |
| Память |  | 500 результатов измерений, включая время и дату |
| Режимы измерений |  | ммоль/л; мг/дл |
| Диапазон измерений |  | Для глюкозы 0,6 -33,3 ммоль/л Для холестерина 3,3-10,2 ммоль/л Для триглециридов 0,56-5,6 ммоль/л |
| Время измерения |  | 5 сек |
| Допустимая температура во время измерений |  | 15-30°С |
| Материал для измерения |  | свежая капиллярная кровь |
| Объем проб |  | 0,5 мкл |