Лот №6

Техническая характеристика

Центрифуга

Параметры

Скорость вращения ротора до 100-3500 об/мин.

Диапазон таймера - 1 — 99 мин

Максимальная центробежная сила	 - 2300

Количество степеней торможения - 6

Рабочий диапазон температур - от +10 до +40 °C

Допустимая влажность окружающей среды -	80 %

Питание от сети - 100-240/50-60 В/Гц

Максимальная потребляемая мощность - 250 Вт

Размеры (ДхШхВ) - 426×410×231 мм

Масса - 12,8 кг