Лот №7.Негатоскоп

Размеры просмотрового экрана (длина х высота), мм 740х400

Количество зон просмотра- 2

Размер каждой зоны просмотра (длина х высота) 360х400

Максимальная яркость, кд/м² 4200±1000

Регулировка яркости каждой зоны независимая плавная

Время запуска, с 5

Напряжение питания 220В / 50Гц

Потребляемая мощность, Вт 143

Гарантия 2 года

Длина, мм 765

Ширина, мм 115

Высота, мм 515